BİNA BİLGİLERİ VE DENETLECEK KONULAR

| İli |  |
| --- | --- |
| İlçesi |  |
| Köyü/Mahallesi |  |
| Okul/Kurumun Adı |  |
| Okul/Kurumun Adresi ve Telefonu |  |
| Okul/Kurumun Müdürünün veya Denetim Vermek Üzere Görevlendirilen Yetkilinin Adı Soyadı ve Görevi |  |
| Binanın Kapalı Alanı m²(metrekare), Kat Adedi |  |
| Binanın Kapasitesi ( Kişi sayısı) |  |
| Binanın Hizmete Açılış Tarihi |  |
| Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu |  |
| İtfaiye ve Emniyete bağlı ihbar sistemi var mı? |  |
| İtfaiye aracının binaya ulaşım yolu uygun mu? |  |
| Yangın söndürme alet ve cihazları TSE’li ve yeterli mi? Süreli kontrolleri yapılmış mı? |  |
| Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi kuruma uyarlanarak yangından korunma talimatı hazırlanmış mı? |  |
| Yangın tüplerinin kullanma talimatı yanlarında asılı mı? |  |
| Yangın söndürme cihazları Duvara asılımı? Yerden yüksekliği 90 Cm mi? ve personelin görebileceği ve Çabuk Ulaşılabileceği yerde midir? |  |
| Yangın Riskine Göre Bulunması gereken YSC miktarı yeterli mi? |  |
| Yangın Dolabı Mevcut mu? Standartlara uygun mu? |  |
| Arşiv, tamirhane, kalorifer dairesi, gaz depoları, benzin istasyonları ve laboratuarlarda Malzemenin özelliğine göre yeterince kimyasal yangın söndürme tüpü konulmuş mu? |  |
| Yangın dolapları ve hortumları kullanılır durum da mı? Kullanma talimatı yanında asılı mı? Dolap kapağında “YANGIN” yazısı mevcut mu? |  |
| Bina çok katlı ise Yangın merdiveni varsa kullanıma hazır mı? Yangına Karşı Dayanıklımı? |  |
| Elektrik Ana Tablosuna yakın yerde Elektrik İç tesisatına İlişkin akım şeması mevcut mu? Elektrik tesisatının periyodik Kontrolleri yaptırılarak kontrol raporu muhafaza ediliyor mu? |  |
| Elektrik panelinde sigortaların nereye ait olduğu etiketli mi? |  |
| Binada Yıldırımdan Korunma ( Paratoner) tesisatı mevcut Mu? |  |
| Yedek Enerji kaynağı Olarak Jeneratör Mevcut mu? |  |
| Çatı Kullanılıyorsa bina çatısında elektrik tesisatı var mı? |  |
| Yangın çıkış yönlendirme işaretleri var mı? |  |
| Kaçış Yolu olarak odalardan çıkışlar, Katlardaki Koridor, Kat Çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ihtiyaca cevap verebilecek durumda mıdır? Kaçış yolları aydınlatması uygun mu? |  |
| Yangın anında can ve mal kaybını en aza indirmek amacı ile ikaz alarm sistemi (Sesli, Işıklı yada data İletişimli alarm) mevcut mu? Algılama sistemleri var mı? |  |
| Yangında ilk kurtarılacak evrak dolaplarına ve eşyalara “ YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konmuş mu? |  |
| Tüm Acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın alarm sistemleri, okul/kurum müdürü tarafından periyodik bakım ve testlere tabi tutulmuş mu? |  |
| Yangın yönergesine göre görev alan personel listesi, konut adresleri ve iletişim numaraları mevcut mu? |  |
| Yangın acil durum ekipleri oluşturulmuş mu? Eğitim ve tatbikatları yaptırılmış mı? Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma ekibi, İlk yardım ekibi. |  |
| Binada toplanma ( Toplantı, konferans, Tiyatro vb.) salonu mevcutsa kapılar çıkışa doğru açılıyor mu? |  |
| Kalorifer tesisatı çalışmasına ait talimat mevcut mu? |  |
| Kalorifercinin ateşleyici belgesi var mı? |  |
| Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı ve kazan dairesi büyükse en az 1 adet yangın dolabı mevcut mudur? |  |
| Kazan dairesi tabanına yakıt dökülmemesi için gerekli önlem alınarak ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi (drenaj) yapılmış mı? |  |
| Doğalgaz ve LPG kullanılan mekânlarda gaz kaçağı alarm cihazı var mı? |  |
| Kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapılarak zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle toplanarak pis su çukuruna akıtılıyor mu ve bu pis su çukuru kanalizasyona (kot düşük ise pompa konularak) bağlı mıdır? (Sıvı yakıt akıntıları pis su çukuruna akıtılmamalıdır.) |  |
| Sıvı yakıt kullanan kazan dairelerinde yakıt tankları yangından korunmuş bağımsız bir bölümde midir? |  |
| Döşeme alanı 100 m2 nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangına en az 120 dakika dayanıklı 2 çıkış kapısı olacak ve çıkış kapıları olabildiği kadar birbirinin ters yönünde, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek biçimde yerleştirilmiş mi? |  |
| Kazan dairesinin havalandırılması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı? |  |
| Kazan dairesi v.b. sabotaja uygun yerlerin kapı ve camları tel kafes ve demirle kapatılarak gerekli önlem alınmış mı? |  |
| Parlayıcı ve patlayıcı maddeler kullanılmakta mıdır? Kullanılmakta ise gerekli güvenlik ve depolama tedbirleri alınmış mıdır? |  |
| Binada asansör sistemi mevcutsa Yangın Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmış mıdır? |  |
| Bacaların periyodik olarak kontrolü ve temizliği yapılıp raporlanıyor mu? (Yakıt Olarak Odun, Kömür kullanıldığında borular ayda bir, bacalar iki ayda bir, diğer yakıtlar kullanıldığında borular iki ayda bir, bacalar üç ayda bir temizlenir) |  |
| Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır.Gece bekçisi yada güvenlik görevlisi yoksa durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilmiş midir? |  |
| Haber verilmesi gereken telefon Numaraları Telefon yada santrale yakın bir yerde yazılı olarak mevcut mu? |  |
| Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 112” yazılmış mı? |  |
| ÖNERİLER : |
| DENETLEME KOMİSYONU |